## 光谱仪等
序号 | 所有人 | 现位置 | 到达位置 | 搬迁物品 | 数量（台 套等） | 是否精密设备 | 产地 | 价值（人民币万元）
1 | 曹飞 | 科创大楼A1620 | C608 | 旋光光谱仪P-1020 | 1 | 是 | 日本 | 30
2 | 曹飞 | 科创大楼A1606 | C608 | 紫外扫描仪PerkinElmer | 1 | 是 | 美国 | 20
3 | 曹飞 | 科创大楼A1607 | C608 | 微波仪MARS5 | 1 | 是 | 美国 | 30
4 | 许琳 | A1405-1407 | A508/510 | 凝胶成像系统 | 1 | 是 | 美国 | 8
5 | 袁丽红 | 实验中心209 | A511 | 人工气候室 | 1 | 是 | 上海博迅 | 6
6 | 韩世清 | A1706 | C604/606 | 组合化学反应器 | 1 | 是 | 美国 | 3
7 | 韩世清 | A1706 | C604/606 | 加氢反应装置 | 1 | 是 | 美国 | 8
8 | 何冰芳 | A1412 | B307-310 | ARTP育种机 | 1 | 是 | 国产 | 20
9 | 何冰芳 | A1412 | B307-310 | LeicaDM1000显微镜 | 1 | 是 | 美国 | 8
10 | 何冰芳 | A1413 | B307-310 | WD-9403D紫外投射仪 | 1 | 是 | 国产 | 6
11 | 姜岷 | 科技创新大楼A1305 | A601-607 | 热电-70℃超低温冰箱 | 1 | 是 | 美国 | 8
12 | 姜岷 | 科技创新大楼A1311 | A601-607 | Constant Systems 细胞破碎仪 | 1 | 是 | 英国 | 20
13 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | AKTAexplorer分离纯化设备 | 1 | 是 | 瑞典 | 56.71
14 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | AKTAprime分离纯化设备 | 1 | 是 | 瑞典 | 48
15 | 刘晓宁 | 创新大楼A1403 | C602,605-609 | Nicolet 380 FT-IR 红外 | 1 | 是 | 美国 | 12
16 | 沈树宝 | 小二楼102 | B503-509 | TOC测定仪 | 1 | 是 | 日本 | 4.3
17 | 沈树宝 | 小二楼105 | B503-509 | 生物显微镜 | 1 | 是 | 德国 | 1.2
18 | 唐拾贵 | A1609 | C611/613 | 501GC仪 | 1 | 是 | 山东 | 5
19 | 谢婧婧 | 科技创新大楼A1409 | B211 | 紫外分光光度计 | 1 | 是 | 中国 | 0.75
20 | 谢婧婧 | 科技创新大楼A1409 | B211 | 凝胶成像系统 | 1 | 是 | 美国 | 10
21 | 李振江 | 生化中心402 | C611/613 | 加氢反应釜 | 1 | 是 | 美国 | 12.3
22 | 李振江 | 生化中心402 | C611/613 | 双螺杆挤出机 | 1 | 是 | 中国 | 20
合计 |  |  |  |  | 19 |  |  | 303.26
示例1 | 李振江 | 生化中心402 |  | Agilent7890A气相系统 | 1台 | 是 | 美国 | 20
重要通知（1）除创新大楼A13层外，学院全部搬迁到江浦生工学科楼（2）全部资产都要搬迁（3）物品名称、数量务必准确（4）丁家桥办公、实验家具、资料等全部搬迁，在新楼统筹安放使用（5）搬迁中损毁资产，必须按规定办理正式报废手续，报废物品不出原房间门（6）危险物品要专业运输（7）贵重物品要专业搬运（9）创新大楼空调维持原状不动

## 液相
序号 | 所有人 | 现位置 | 到达位置 | 搬迁物品 | 数量（台 套等） | 是否精密设备 | 产地 | 价值（人民币万元）
1 | 曹飞 | 科创大楼A1606 | C608 | 液相仪（Beckman） | 1 | 是 | 美国 | 20
2 | 许琳 | 创新大楼A1418-1420 | A508/510 | 高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 31
3 | 何冰芳 | 创新大楼A1412 | B307-310 | TBE高速逆流色谱系统 | 1 | 是 | 瑞典 | 20
4 | 何冰芳 | 创新大楼A1416 | B307-310 | Dionex液相色谱系统 | 1 | 是 | 美国 | 40
5 | 姜岷 | 科技创新大楼A1305 | A601-607 | Dionex ultimate 3000液相色谱 | 1 | 是 | 美国 | 40
6 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | Dionex P680高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 16
7 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | Dionex P680高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 16
8 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | Dionex P680高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 16
9 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | Dionex P681高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 16
10 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | Dionex P680高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 16
11 | 刘晓宁 | 创新大楼A1406 | C602,605-609 | BECKMAN 高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 德国 | 14.45
12 | 屠春燕 | 创新大楼A1406 | A403 | Backman高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 德国 | 16
13 | 屠春燕 | 创新大楼A1401 | A403 | Beckman HPLC | 1 | 是 | 德国 | 60
14 | 屠春燕 | 创新大楼A1401 | A403 | BeckmanP/ACE MDQ 毛细管电泳 | 2 | 是 | 德国 | 110
15 | 朱建良 | 创新楼A1707 | C502-506 | 高效液相色谱(岛津） | 1 | 是 | 日本 | 8
16 | 朱建良 | 创新楼A1707 | C502-506 | 高效液相色谱（国产） | 1 | 是 | 中国 | 3
17 | 朱玉亮 | 生化中心310 | C505 | 液相色谱 | 1 | 是 | 日本 | 15
18 | 胡永红 | 创新大楼A1704 | C507/509 | 戴安高效液相色谱 | 1 | 是 | 美国 | 30
19 | 李振江 | 生化中心402 | C611/613 | 岛津LC20AB液相色谱仪 | 1 | 是 | 日本 | 20
20 | 万红贵 | 创新大楼A1705 | B504 | 奥泰高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 38
21 | 姚忠 | 创新楼A1606 | A612/614 | u3000戴安高效液相色谱 | 1 | 是 | 美国 | 30
22 | 姚忠 | 创新楼A1606 | A612/614 | Backman高效液相色谱仪 | 1 | 是 | 德国 | 16
合计 |  |  |  |  | 21 |  |  | 531.45
Note on E7: 作者: 每台液相都含计算机

## 气相
序号 | 所有人 | 现位置 | 到达位置 | 搬迁物品 | 数量（台 套等） | 是否精密设备 | 产地 | 价值（人民币万元）
1 | 曹飞 | 科创大楼A1606 | C606 | 气相色谱仪SP-6890 | 1 | 是 | 中国 | 7
2 | 虞龙 | 小二楼210 | B303/305 | GC112A气象色谱 | 1 | 是 | 上海 | 10
3 | 姜岷 | 科技创新大楼A1311 | A601-607 | 福立9710 气相色谱 | 1 | 是 | 中国 | 10
4 | 沈树宝 | 小二楼102 | B503-509 | 气相色谱（岛津） | 1 | 是 | 日本 | 10
5 | 朱建良 | 创新楼A1709 | C502-506 | 气象色谱（安捷伦) | 1 | 是 | 美国 | 16
6 | 朱建良 | 创新楼A1709 | C502-506 | 气相色谱(国产） | 1 | 是 | 中国 | 2
7 | 李振江 | 生化中心402 | C611/613 | 安捷伦7890AGC气相色谱仪 | 1 | 是 | 美国 | 16.7
8 | 朱建良 | 创新楼A1709 | C502-506 | 气相催化装置 | 1 | 是 | 中国 | 15
合计 |  |  |  |  | 8 |  |  | 86.7

## 发酵罐
序号 | 所有人 | 现位置 | 到达位置 | 搬迁物品 | 数量（台 套等） | 是否精密设备 | 产地 | 价值（人民币万元）
1 | 虞龙 | 小二楼210 | B303/305 | KF-5L全自动发酵罐 | 1 | 是 | 韩国 | 15
2 | 郝宁 | A1405-1407 | A508/510 | 东方发酵罐 | 1 | 是 | 中国 | 12
3 | 郝宁 | A1405-1407 | A508/510 | NBS发酵罐 | 2 | 是 | 美国 | 25
4 | 胡南 | 笃行楼409 | B502 | 微生物发酵罐（BIOF 6050） | 1 | 是 | 中国 | 20
5 | 姜岷 | 科技创新大楼A1305 | A601-607 | NBS Bioflo 110 发酵罐 | 2 | 是 | 美国 | 12
6 | 周华 | A1617 | B604/606 | 进口发酵罐 | 2 | 是 | 美国 | 24
7 | 胡永红 | 创新大楼A1704 | C507/509 | New Brunswick M1369-5132 BF-115发酵罐 | 1 | 是 | 美国 | 30
8 | 胡永红 | 创新大楼A1704 | C507/509 | 上海保兴生物设备有限公司 BIOTECH2002 发酵罐 | 1 | 是 | 国产 | 8
合计 |  |  |  |  | 11 |  |  | 146

## 计算集群
序号 | 所有人 | 现位置 | 到达位置 | 搬迁物品 | 数量（台 套等） | 是否精密设备 | 产地 | 价值（人民币万元）
1 | 严明 | A1504-1506 | A508/510 | 联想计算机机群 | 1 | 是 | 中国 | 95

## 离子束
序号 | 所有人 | 现位置 | 到达位置 | 搬迁物品 | 数量（台 套等） | 是否精密设备 | 产地 | 价值（人民币万元）
1 | 郝宁 | 小二楼 | A508/510 | 离子束注入机 | 1 | 是 | 中国 | 100